上海源聚生物科技有限公司

公司地址：上海市徐汇区漕宝路500号1号楼701A室  邮政编码：200233

电  话：021-64750301，64750302,   64750277

传真：021-64750301，64750302 网址：http:// www.yjbiotech.cn

异硫氰酸荧光素  质量报告

成品名称: 异硫氰酸荧光素质量报告            批号：120724

CAS:3326-32-7

| 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| Isomer I | >90% | 91.75 |
| mp | >360 | conform |
| Absorbance Maximum | 499 | conform |
| Protein abeling efficiency | >85% | 86.06 |
| 储存方式 | Store 2~8℃.Protect moisture |  |